## bahan_fix
b. Upah | 1 | L.001 | Pekerja | Oh | 95000 | _
b. Upah | 1 | L.002 | Tukang Batu | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.003 | Tukang Besi | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.004 | Tukang Besi Konstruksi | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.005 | Tukang Cat | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.006 | Tukang Gali | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.007 | Tukang Kayu | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.008 | Tukang Khusus Aluminium | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.009 | Tukang Las Konstruksi | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.010 | Tukang Las Biasa | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.011 | Kepala Tukang | Oh | 110000 | _
b. Upah | 1 | L.012 | Tukang Listrik | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.013 | Asisten Instalatur Listrik | Oh | 95000 | _
b. Upah | 1 | L.014 | Ahli Bor | Oh | 110000 | _
b. Upah | 1 | L.015 | Operator Bor | Oh | 105000 | _
b. Upah | 1 | L.016 | Pembantu Operator Bor | Oh | 95000 | _
b. Upah | 1 | L.017 | Tukang Pipa | Oh | 110000 | _
b. Upah | 1 | L.018 | Mandor | Oh | 115000 | _
b. Upah | 1 | L.019 | Pekerja Terampil | Oh | 95000 | _
b. Upah | 1 | L.020 | Surveyor Geodesi | Oh | 105000 | _
a. Bahan | 2 | M.0001 | Abu Batu 0-0.5 cm | M³ | 408900 | _
a. Bahan | 2 | M.0002 | Agregat Halus | M³ | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0003 | Agregat Kasar | M³ | 310000 | _
a. Bahan | 2 | M.0004 | Air | Liter | 50 | _
a. Bahan | 2 | M.0005 | Alat Bantu /Perlengkapan | Unit | 2500 | _
a. Bahan | 2 | M.0006 | Alat Bantu | Unit | 49500 | _
a. Bahan | 2 | M.0007 | Alumunium | M' | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0008 | Alumunium composit panel (ACP) + Pasang | M² | 875000 | _
a. Bahan | 2 | M.0009 | Alumunium foil | M² | 30250 | _
a. Bahan | 2 | M.0010 | Alumunium strip | M' | 49500 | _
a. Bahan | 2 | M.0011 | Ampelas | Lembar | 13000 | _
a. Bahan | 2 | M.0012 | Asbes Gelombang (300x105x0,4)cm (300x105x0,4)cm | Lembar | 90000 | _
a. Bahan | 2 | M.0013 | Asbes Gelombang (240x80x0,35) cm (240x80x0,35) cm | Lembar | 46000 | _
a. Bahan | 2 | M.0014 | Asbes Gelombang 1.80 x 0.8 m x 3,5 mm (180x 80 x 0,35) cm | Lembar | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0015 | Asbes Gelombang 3.00 x 1.05 m x 4 mm | Lembar | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0016 | Aspal Pen 60/70 | Kg | 13000 | _
a. Bahan | 2 | M.0017 | Aspal Emulsi | Kg | 14000 | _
a. Bahan | 2 | M.0018 | Atap Kran 1/2" | Buah | 21175 | _
a. Bahan | 2 | M.0019 | Atap Kran 3/4" | Buah | 36300 | _
a. Bahan | 2 | M.0020 | Bak besar Porselen | Buah | 1300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0021 | Bak Kecil Porselen | Buah | 245000 | _
a. Bahan | 2 | M.0022 | Bak Mandi Fiber 50.50.70 50.50.70 | Buah | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0023 | Bak Mandi Plastik | Buah | 325000 | _
a. Bahan | 2 | M.0024 | Bambu Dia 6-8/600cm | Batang | 10500 | _
a. Bahan | 2 | M.0025 | Base A | M³ | 358000 | _
a. Bahan | 2 | M.0026 | Base B | M³ | 325000 | _
a. Bahan | 2 | M.0027 | Base S | M³ | 283000 | _
a. Bahan | 2 | M.0028 | Batu Andesit | M² | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0029 | Batu Apung | Kg | 21175 | _
a. Bahan | 2 | M.0030 | Batu Bata | Buah | 500 | _
a. Bahan | 2 | M.0031 | Batu Bata Beton Ringan (7,5x20x60)cm | Buah | 9000 | _
a. Bahan | 2 | M.0032 | Batu Bata Beton Ringan (10x20x60)cm | Buah | 12000 | _
a. Bahan | 2 | M.0033 | Batu Bata Bolong | Buah | 650 | _
a. Bahan | 2 | M.0034 | Batu Batako | Buah | 4500 | _
a. Bahan | 2 | M.0035 | Batu Belah Hitam Utk Pondasi | M³ | 250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0036 | Batu Candi | M² | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0037 | Batu Jagung (gravel) dia= 5 s/d 7 mm | Kg | 4500 | _
a. Bahan | 2 | M.0038 | Batu muka | M² | 85000 | _
a. Bahan | 2 | M.0039 | Batu Palimanan | M² | 125000 | _
a. Bahan | 2 | M.0040 | Batu Pecah 10-15 cm (Onderlaag) 10-15 cm (Onderlaag) | M³ | 295000 | _
a. Bahan | 2 | M.0041 | Batu Pecah 0.5-1 cm (Screening) 0.5-1 cm (Screening) | M³ | 325000 | _
a. Bahan | 2 | M.0042 | Batu Pecah 1-2 cm (Split) 1-2 cm (Split) | M³ | 387000 | _
a. Bahan | 2 | M.0043 | Batu Pecah 2-3 cm (Split) 2-3 cm (Split) | M³ | 385000 | _
a. Bahan | 2 | M.0044 | Batu Pecah 3-5 cm (Split) 3-5 cm (Split) | M³ | 330000 | _
a. Bahan | 2 | M.0045 | Batu Pecah 5-7 cm (Steenslag) 5-7 cm (Steenslag) | M³ | 310000 | _
a. Bahan | 2 | M.0046 | Baut | Buah | 500 | _
a. Bahan | 2 | M.0047 | Baut Baja Ringan | Buah | 800 | _
a. Bahan | 2 | M.0048 | Baut skrup zink | Buah | 2500 | _
a. Bahan | 2 | M.0049 | Baut Spandek | Buah | 800 | _
a. Bahan | 2 | M.0050 | Besi Beton Polos | Kg | 14300 | _
a. Bahan | 2 | M.0051 | Besi Beton Ulir | Kg | 16800 | _
a. Bahan | 2 | M.0052 | Besi hollow blok 2 x 4 utk rangka plafond galvanis | Batang | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0053 | Besi hollow blok 4 X 4 utk pagar | Batang | 145000 | _
a. Bahan | 2 | M.0054 | Besi hollow blok 4 X 4 utk rangka plafond galvanis | Batang | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0055 | Besi hollow blok 4x6 | Batang | 160000 | _
a. Bahan | 2 | M.0056 | Besi hollow blok 5x5 | Batang | 180000 | _
a. Bahan | 2 | M.0057 | Besi hollow blok 6 X 6 | Batang | 250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0058 | Besi Profil | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0059 | Besi IWF | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0060 | Besi plat 1 mm 1 mm | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0061 | Besi plat 1,2 mm | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0062 | Besi Siku | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0063 | Besi Strip | Kg | 18500 | _
a. Bahan | 2 | M.0064 | Bingkai Pintu Jendela Aluminium | M' | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0065 | Bondex 0,75 | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0066 | Box Culvert K350 Precast 50x50x100 | Buah | 1575000 | _
a. Bahan | 2 | M.0067 | Box Culvert K350 Precast 60x60x100 | Buah | 1815000 | _
a. Bahan | 2 | M.0068 | Box Culvert K350 Precast 80x80x100 | Buah | 2650000 | _
a. Bahan | 2 | M.0069 | Box Culvert K350 Precast 100x100x100 | Buah | 3715000 | _
a. Bahan | 2 | M.0070 | Box Culvert K350 Precast 150x150x100 | Buah | 7150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0071 | Box Culvert K350 Precast 200x200x100 | Buah | 14125000 | _
a. Bahan | 2 | M.0072 | Box headwell | Unit | 650000 | _
a. Bahan | 2 | M.0073 | Box meter | Unit | 87000 | _
a. Bahan | 2 | M.0074 | Box Panel PVC isi 4 MCB Kualitas Bagus | Buah | 189000 | _
a. Bahan | 2 | M.0075 | Box sekering+sekering | Buah | 195000 | _
a. Bahan | 2 | M.0076 | Box Zekering/ Termis | Buah | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0077 | Bubungan /Nok / Nok Asbes | Lembar | 28000 | _
a. Bahan | 2 | M.0078 | Bubungan /Nok Asbes Gelombang | Lembar | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0079 | Bubungan /Nok Genteng Beton | Buah | 8500 | _
a. Bahan | 2 | M.0080 | Bubungan /Nok Genteng Glazure Biasa | Buah | 9500 | _
a. Bahan | 2 | M.0081 | Bubungan /Nok Genteng Keramik Biasa | Buah | 8500 | _
a. Bahan | 2 | M.0082 | Bubungan /Nok Genteng Kodok | Buah | 5000 | _
a. Bahan | 2 | M.0083 | Bubungan /Nok Genteng Mantili | Buah | 4200 | _
a. Bahan | 2 | M.0084 | Bubungan /Nok Genteng Plentong | Buah | 4500 | _
a. Bahan | 2 | M.0085 | Bubungan /Nok Genteng Super Glazure Ujung | Buah | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0086 | Bubungan /Nok Genteng Super Keramik Ujung | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0087 | Cat Dasar | Kg | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0088 | Cat Genteng | Kg | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0089 | Cat Kayu/besi | Kg | 62000 | _
a. Bahan | 2 | M.0090 | Cat Marka (Non Thermoplast) | Kg | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0091 | Cat Marka Thermoplast | Kg | 38500 | _
a. Bahan | 2 | M.0092 | Cat No Drop / Waterproof | Kg | 55000 | _
a. Bahan | 2 | M.0093 | Cat Taman | Kg | 73000 | _
a. Bahan | 2 | M.0094 | Cat Tembok Epoxy | Kg | 85000 | _
a. Bahan | 2 | M.0095 | Cat Tembok interior / Exterior Biasa | Kg | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0096 | Cat Tembok interior / Exterior Medium | Kg | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0097 | Cat Tembok interior / Exterior Premium | Kg | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0098 | Cat Tembok Weathershield | Kg | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0099 | Cat zincromat | Kg | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0100 | Chek Valve 11/2" | Buah | 242000 | _
a. Bahan | 2 | M.0101 | Chek Valve 11/4" | Buah | 193600 | _
a. Bahan | 2 | M.0102 | Cherlag | Kg | 72600 | _
a. Bahan | 2 | M.0103 | Clear (pengilap batu) | Kaleng | 85000 | _
a. Bahan | 2 | M.0104 | Clemp Sadle dia 2" | Buah | 34800 | _
a. Bahan | 2 | M.0105 | Clemp Sadle dia 3" | Buah | 48700 | _
a. Bahan | 2 | M.0106 | Clemp Sadle dia 4" | Buah | 62600 | _
a. Bahan | 2 | M.0107 | Dempul Kayu | Kg | 26500 | _
a. Bahan | 2 | M.0108 | Dempul Tembok | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0109 | Dexlite | Liter | 9200 | _
a. Bahan | 2 | M.0110 | Dinabolt | Buah | 3000 | _
a. Bahan | 2 | M.0111 | Doble Nepel 1/2" | Buah | 17500 | _
a. Bahan | 2 | M.0112 | Doble Nepel 3/4" | Buah | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0113 | Doble Nepel 1" | Buah | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0114 | Door Closer | Buah | 225000 | _
a. Bahan | 2 | M.0115 | Door Stoper | Buah | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0116 | Dop 2" PVC | Buah | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0117 | Dop 3" PVC | Buah | 21300 | _
a. Bahan | 2 | M.0118 | Dop 4" PVC | Buah | 44600 | _
a. Bahan | 2 | M.0119 | Dop 6" PVC | Buah | 76700 | _
a. Bahan | 2 | M.0120 | Engsel Jendela | Buah | 17500 | _
a. Bahan | 2 | M.0121 | Engsel Lantai Tanam Biasa | Buah | 900000 | _
a. Bahan | 2 | M.0122 | Engsel Lantai Tanam Kualitas Bagus | Buah | 1500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0123 | Engsel Pintu | Buah | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0124 | Engsel Casement Jendela | Buah | 82000 | _
a. Bahan | 2 | M.0125 | Eternit (240 x 120 x 0,3)cm | M² | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0126 | Exhaust walf fan | Unit | 350000 | _
a. Bahan | 2 | M.0127 | Filler | Kg | 650 | _
a. Bahan | 2 | M.0128 | Floordrain Plastik | Buah | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0129 | Floordrain stainless | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0130 | Floordrain stainless buka tutup | Buah | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0131 | Folding Gate 05 mm | M² | 550000 | _
a. Bahan | 2 | M.0132 | Folding Gate 08 mm | M² | 650000 | _
a. Bahan | 2 | M.0133 | Gebalan rumput | M² | 6500 | _
a. Bahan | 2 | M.0134 | Gembok + Grendel Kunci | Buah | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0135 | Generator (sewa) | Hari | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0136 | Genset 2500 watt | Unit | 3750000 | _
a. Bahan | 2 | M.0137 | Genteng Aspal (Bitumen) bergelombang (106 x 40 x 0,4)cm | Lembar | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0138 | Genteng Aspal (Bitumen) bergelombang (200 x 95 x 0,3)cm | Lembar | 145000 | _
a. Bahan | 2 | M.0139 | Genteng Aspal (Bitumen) bergelombang (195 x 99 x 0,3)cm | Lembar | 135000 | _
a. Bahan | 2 | M.0140 | Genteng Beton | Buah | 8000 | _
a. Bahan | 2 | M.0141 | Genteng Keramik | Buah | 8500 | _
a. Bahan | 2 | M.0142 | Genteng Keramik Grazure | Buah | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0143 | Genteng Kodok | Buah | 1500 | _
a. Bahan | 2 | M.0144 | Genteng Mantili | Buah | 1200 | _
a. Bahan | 2 | M.0145 | Genteng Plentong besar | Buah | 2500 | _
a. Bahan | 2 | M.0146 | Genteng Plentong kecil | Buah | 1950 | _
a. Bahan | 2 | M.0147 | Genteng Zincalum Pasir | M² | 58000 | _
a. Bahan | 2 | M.0148 | Genteng Zincalum Polos | M² | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0149 | Glass Block | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0150 | Granite 40x40 40 x 40 cm | Buah | 62000 | _
a. Bahan | 2 | M.0151 | Granite Gelap 60x60 60 x 60 cm | Buah | 83500 | _
a. Bahan | 2 | M.0152 | Granite Gelap 80x80 80 x 80 cm | Buah | 143000 | _
a. Bahan | 2 | M.0153 | Granite Polos 60x60 60 x 60 cm | Buah | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0154 | Granite Polos 80x80 80 x 80 cm | Buah | 135000 | _
a. Bahan | 2 | M.0155 | Grass block | Buah | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0156 | GRC | Lembar | 70000 | _
a. Bahan | 2 | M.0157 | Grendel Jendela | Set | 23000 | _
a. Bahan | 2 | M.0158 | Grendel Pintu | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0159 | Grounding kawat BC | Set | 1400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0160 | Gypsum | Lembar | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0161 | Handle pintu | Buah | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0162 | Handle pintu stainless | Psg | 250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0163 | Headsumur dari plat penutup 5 mm | Unit | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0164 | Hidran 3 m³ | Buah | 5687000 | _
a. Bahan | 2 | M.0165 | Huruf Timbul Acrylic | Cm | 10500 | _
a. Bahan | 2 | M.0166 | Huruf Timbul Galvanis | Cm | 11200 | _
a. Bahan | 2 | M.0167 | Huruf Timbul Steenlis | Cm | 12800 | _
a. Bahan | 2 | M.0168 | Isolasi Listrik | Buah | 8000 | _
a. Bahan | 2 | M.0169 | Jet Pump | Unit | 2846250 | _
a. Bahan | 2 | M.0170 | Jet shower | Buah | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0171 | kabel Listrik 2x1.5 mm | M' | 8500 | _
a. Bahan | 2 | M.0172 | Kabel Listrik 3x1.5 mm | M' | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0173 | Kabel Listrik 3x2.5 mm | M' | 11500 | _
a. Bahan | 2 | M.0174 | Kabel Listrik NYA 1 x 1,5 mm | Rol | 175000 | _
a. Bahan | 2 | M.0175 | Kabel Listrik NYA 1 x 2,5 mm | Rol | 275000 | _
a. Bahan | 2 | M.0176 | Kabel Listrik NYM 2 x 1,5 mm | Rol | 320000 | _
a. Bahan | 2 | M.0177 | Kabel Listrik NYM 2 x 2,5 mm | Rol | 430000 | _
a. Bahan | 2 | M.0178 | Kabel Listrik NYM 3 x 2,5 mm 3 x 2,5 mm | Rol | 575000 | _
a. Bahan | 2 | M.0179 | Kabel Listrik NYM 3 x 1,5 mm | Rol | 440000 | _
a. Bahan | 2 | M.0180 | Kabel Listrik tembaga 4 x 6 mm | Rol | 1800000 | _
a. Bahan | 2 | M.0181 | Kabel Listrik tembaga 4 x 10 mm | Rol | 3400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0182 | Kabel Pompa | M' | 18150 | _
a. Bahan | 2 | M.0183 | kabel telephone | Rol | 200000 | _
a. Bahan | 2 | M.0184 | Kaca Es 3 mm | M² | 100000 | _
a. Bahan | 2 | M.0185 | Kaca Film Sandblast 3 mm | M² | 100000 | _
a. Bahan | 2 | M.0186 | Kaca Grafir (3D) 5 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0187 | Kaca Grafir (3D) 8 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0188 | Kaca Grafir (Sandblasting) 3 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0189 | Kaca Grafir (Sandblasting) 5 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0190 | Kaca Grafir (Sandblasting) 8 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0191 | Kaca Inlay 5 mm | M² | 1700000 | _
a. Bahan | 2 | M.0192 | Kaca Inlay 8 mm | M² | 2000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0193 | Kaca Laminated 5 mm | M² | 800000 | _
a. Bahan | 2 | M.0194 | Kaca Laminated Tempered 5 mm | M² | 950000 | _
a. Bahan | 2 | M.0195 | Kaca Patri Tebal 3 mm | M² | 900000 | _
a. Bahan | 2 | M.0196 | Kaca Patri ( Kuningan ) 3 mm | M² | 1700000 | _
a. Bahan | 2 | M.0197 | Kaca Patri (Airbrush) 3 mm | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0198 | Kaca Putih/Polos 2 mm | M² | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0199 | Kaca Putih/Polos 3 mm | M² | 90000 | _
a. Bahan | 2 | M.0200 | Kaca Putih/Polos 5 mm | M² | 97000 | _
a. Bahan | 2 | M.0201 | Kaca Putih/Polos 8 mm | M² | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0202 | Kaca Reflsktif/One Way/Stopsol | M² | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0203 | Kaca Ribben/Warna Uk. 3 mm | M² | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0204 | Kaca Ribben/Warna Uk. 5 mm | M² | 95000 | _
a. Bahan | 2 | M.0205 | Kaca Tempered 3 mm | M² | 210000 | _
a. Bahan | 2 | M.0206 | Kaca Tempered 5 mm | M² | 260500 | _
a. Bahan | 2 | M.0207 | Kaca Tempered 8 mm | M² | 385000 | _
a. Bahan | 2 | M.0208 | Kaca Tempered 10 mm | M² | 410000 | _
a. Bahan | 2 | M.0209 | Kait Angin | Buah | 30500 | _
a. Bahan | 2 | M.0210 | Kapek | Buah | 11000 | _
a. Bahan | 2 | M.0211 | Kawat Berduri | Kg | 22500 | _
a. Bahan | 2 | M.0212 | kawat Beton | Kg | 29500 | _
a. Bahan | 2 | M.0213 | Kawat Bronjong | Kg | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0214 | Kawat Harmonika | M² | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0215 | Kawat Las / Electroda | Dus | 165000 | _
a. Bahan | 2 | M.0216 | Kawat Nyamuk | M² | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0217 | Kawat Zincalum dia 4mm | Kg | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0218 | Kayu Bakar | M³ | 110000 | _
a. Bahan | 2 | M.0219 | Kayu Balok kelas I | M³ | 8000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0220 | Kayu Balok kelas II | M³ | 4000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0221 | Kayu Balok kelas III | M³ | 2400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0222 | Kayu Dolken | Batang | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0223 | Kayu Kasau kelas I | M³ | 8000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0224 | Kayu Kasau kelas II | M³ | 4000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0225 | Kayu Kasau kelas III | M³ | 2400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0226 | Kayu kelas IV / Perancah | M³ | 2000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0227 | Kayu Papan kelas I | M³ | 8500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0228 | Kayu Papan kelas II | M³ | 4250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0229 | Kayu Papan kelas III | M³ | 2500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0230 | Kayu Reng kelas I | M³ | 7500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0231 | Kayu Reng Kelas II | M³ | 3500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0232 | Kayu Reng kelas III | M³ | 2400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0233 | Keramik 40x40 40x40 cm | Buah | 9600 | _
a. Bahan | 2 | M.0234 | Keramik 50x50 50x50 cm | Buah | 27500 | _
a. Bahan | 2 | M.0235 | Keramik 60x60 60x60 cm | Buah | 32500 | _
a. Bahan | 2 | M.0236 | Keramik 20x25 20x25 cm | Buah | 3250 | _
a. Bahan | 2 | M.0237 | Keramik 25x25 25x25 cm | Buah | 3750 | _
a. Bahan | 2 | M.0238 | Keramik 30x30 30x30 cm | Buah | 4100 | _
a. Bahan | 2 | M.0239 | Keramik Dinding 20x20 Polos 20/20 cm polos | Buah | 6250 | _
a. Bahan | 2 | M.0240 | Keramik Dinding 20/20 Warna 20/20 cm warna | Buah | 8000 | _
a. Bahan | 2 | M.0241 | Keramik Dinding 25/30 motif 25/30 cm motif | Buah | 6250 | _
a. Bahan | 2 | M.0242 | Keramik Dinding 25/40 motif 25/40 cm motif | Buah | 9000 | _
a. Bahan | 2 | M.0243 | Keramik Motif 30x30 30x30 cm | Buah | 7200 | _
a. Bahan | 2 | M.0244 | Keramik Motif 40x40 40x40 cm | Buah | 15200 | _
a. Bahan | 2 | M.0245 | Kerikil Kali disaring | M³ | 157500 | _
a. Bahan | 2 | M.0246 | Kitchen Sink lubang dua (+kran bebek ) lengkap (+kran bebek) | Buah | 750000 | _
a. Bahan | 2 | M.0247 | Kithen Sink lubang satu lengkap (+kran bebek) | Buah | 600000 | _
a. Bahan | 2 | M.0248 | Klem sadle 0,5" | Buah | 22500 | _
a. Bahan | 2 | M.0249 | Klem sadle 0,75" | Buah | 32500 | _
a. Bahan | 2 | M.0250 | Klem sadle 1" | Buah | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0251 | Klep Diameter 3/4" | Buah | 65000 | _
a. Bahan | 2 | M.0252 | Kloset Duduk porselin | Buah | 1950000 | _
a. Bahan | 2 | M.0253 | Kloset Jongkok Porselin | Buah | 360000 | _
a. Bahan | 2 | M.0254 | Knie GIP Ø 1" | Buah | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0255 | Knie GIP Ø 1/2" | Buah | 5400 | _
a. Bahan | 2 | M.0256 | Knie GIP Ø 2" | Buah | 11000 | _
a. Bahan | 2 | M.0257 | Knie GIP Ø 3/4" | Buah | 6650 | _
a. Bahan | 2 | M.0258 | Knie PVC 1/2" | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0259 | Knie PVC 3/4" | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0260 | Knie PVC Ø 1" | Buah | 5000 | _
a. Bahan | 2 | M.0261 | Knie PVC Ø 2" | Buah | 7000 | _
a. Bahan | 2 | M.0262 | Kran air stenlis Ø 1/2" Ø 1/2" | Buah | 37000 | _
a. Bahan | 2 | M.0263 | Kran air stenlis Ø 3/4" Ø 3/4" | Buah | 37000 | _
a. Bahan | 2 | M.0264 | Kran cabang 1/2" utk jet shower / shower | Buah | 190000 | _
a. Bahan | 2 | M.0265 | Kran engkol besi besar | Buah | 160000 | _
a. Bahan | 2 | M.0266 | Kran engkol biasa | Buah | 21400 | _
a. Bahan | 2 | M.0267 | Kran steinless | Buah | 63350 | _
a. Bahan | 2 | M.0268 | Koral Beton | M³ | 385000 | _
a. Bahan | 2 | M.0269 | Kuas cat 4" | Buah | 28000 | _
a. Bahan | 2 | M.0270 | Kuas Roll | Buah | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0271 | Kuku macan | M' | 12000 | _
a. Bahan | 2 | M.0272 | Kunci pintu 1 slag 1 slag | Buah | 155000 | _
a. Bahan | 2 | M.0273 | Kunci pintu 2 slag 2 slag | Buah | 205000 | _
a. Bahan | 2 | M.0274 | Kunci pintu 2 slag Kualitas baik 2 slag Kualitas baik | Buah | 250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0275 | Kusen Aluminium | M' | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0276 | Kusen Dan Pintu PVC Toilet Biasa | Unit | 350000 | _
a. Bahan | 2 | M.0277 | Kusen Dan Pintu PVC Toilet Kualitas Bagus | Unit | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0278 | Lampu Down Light 3" | Buah | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0279 | Lampu Down Light 4" | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0280 | Lampu Down Light 5" | Buah | 62000 | _
a. Bahan | 2 | M.0281 | Lampu Hias/sorot LED 10 Watt | Buah | 100000 | _
a. Bahan | 2 | M.0282 | Lampu Hias/sorot LED 20 Watt | Buah | 200000 | _
a. Bahan | 2 | M.0283 | Lampu Hias/sorot LED 30 Watt | Buah | 280000 | _
a. Bahan | 2 | M.0284 | Lampu Lilin 18 Watt (Kwalitas Baik) bergaransi | Buah | 44000 | _
a. Bahan | 2 | M.0285 | Lampu Lilin 24 Watt (Kwalitas Baik) bergaransi | Buah | 58000 | _
a. Bahan | 2 | M.0286 | Lampu Pijar 25 Watt | Buah | 8100 | _
a. Bahan | 2 | M.0287 | Lampu Pijar 40 Watt | Buah | 9100 | _
a. Bahan | 2 | M.0288 | Lampu Pijar 60 Watt | Buah | 9500 | _
a. Bahan | 2 | M.0289 | Lampu TL 18 Watt | Buah | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0290 | Lampu TL 2 X 18 Watt Kap RM (Lengkap) | Set | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0291 | Lapis Alumunium t = 0,25 mm terpasang dengan lem | M² | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0292 | Lem aibon | Kg | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0293 | Lem Kayu | Kg | 16500 | _
a. Bahan | 2 | M.0294 | Lem keramik abu abu | Kg | 12000 | _
a. Bahan | 2 | M.0295 | Lem keramik Putih | Kg | 6750 | _
a. Bahan | 2 | M.0296 | Lem plastic | Kg | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0297 | Lem Plastik / Kayu | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0298 | Lem PVC | Buah | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0299 | Lengan Kran dan accessories dengan pipa PVC dia 1" | Unit | 12000 | _
a. Bahan | 2 | M.0300 | Lis Gypsum | M' | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0301 | Lis Kaca | M' | 8800 | _
a. Bahan | 2 | M.0302 | Lis keramik | Buah | 6050 | _
a. Bahan | 2 | M.0303 | List Plafond Propil 4 cm | Batang | 13000 | _
a. Bahan | 2 | M.0304 | List Plafond Propil Pigura | M' | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0305 | Listplank GRC uk. 0.20 x 4.00 | Lembar | 65000 | _
a. Bahan | 2 | M.0306 | Listplank GRC uk. 0.30 x 4.00 | Lembar | 90000 | _
a. Bahan | 2 | M.0307 | Listplank PVC | M' | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0308 | Mangkokan listrik (Durados) | Buah | 7000 | _
a. Bahan | 2 | M.0309 | Marmer 40x 40 | buah | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0310 | Marmer 40x 60 | buah | 52000 | _
a. Bahan | 2 | M.0311 | Mata bor | Buah | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0312 | MCB 04 ampere | Buah | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0313 | MCB 06 Ampere | Buah | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0314 | MCB 10 ampere | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0315 | MCB 32 Ampere | Buah | 65000 | _
a. Bahan | 2 | M.0316 | Meni Kayu/Besi | Kg | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0317 | Minyak bekisting | Liter | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0318 | Minyak pelumas / Oli | Liter | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0319 | Minyak Tanah/Kerosin | Liter | 10000 | _
a. Bahan | 2 | M.0320 | Otomatis Pompa | Unit | 55000 | _
a. Bahan | 2 | M.0321 | Over Sock GIP Ø 3/4" x Ø 1/2" | Buah | 7250 | _
a. Bahan | 2 | M.0322 | Over Sock/Reducer 6-4" | Buah | 22000 | _
a. Bahan | 2 | M.0323 | Pagar Gerbang Galvanis | M² | 500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0324 | Pagar Hollow Galvanis | M² | 450000 | _
a. Bahan | 2 | M.0325 | Pagar Panel Beton (Tiang / Kolom) K 225 Uk. 18 x 18 cm | M' | 100000 | _
a. Bahan | 2 | M.0326 | Pagar Panel Beton K 225 Uk.240 x 40 x 5 cm | Lembar | 140000 | _
a. Bahan | 2 | M.0327 | Paku 1 s/d 3 cm | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0328 | Paku 5 s/d 10 cm | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0329 | Paku 8 s/d 12 cm | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0330 | Paku Cacing | Kg | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0331 | Paku GRC | Kg | 27000 | _
a. Bahan | 2 | M.0332 | Paku Gypsum | Kg | 21000 | _
a. Bahan | 2 | M.0333 | Paku Kasau/balok/reng/papan | Kg | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0334 | Paku Keling | Buah | 1050 | _
a. Bahan | 2 | M.0335 | Paku Papan / Reng | Kg | 15000 | _
a. Bahan | 2 | M.0336 | Paku Sekrup (50 Buah / Kg) | Kg | 55000 | _
a. Bahan | 2 | M.0337 | Paku Seng (100 Buah / Kg) | Kg | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0338 | Paku Triplek | Kg | 21000 | _
a. Bahan | 2 | M.0339 | Panel Pompa | Unit | 1512500 | _
a. Bahan | 2 | M.0340 | Papan PVC | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0341 | Pasang Dudukan Lampu Dinding | Unit | 200000 | _
a. Bahan | 2 | M.0342 | Pasang Lubang Control Plat Besi | Unit | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0343 | Pasang Tangga Control Pipa GIP dia 1,5" dan 1" | Unit | 400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0344 | Pasir Beton | M³ | 175000 | _
a. Bahan | 2 | M.0345 | Pasir Pasang | M³ | 170000 | _
a. Bahan | 2 | M.0346 | Pasir Urug | M³ | 160000 | _
a. Bahan | 2 | M.0347 | Paving Blok (Local) | Buah | 1600 | _
a. Bahan | 2 | M.0348 | Paving Blok 8 cm | Buah | 2900 | _
a. Bahan | 2 | M.0349 | Pelampung Otomatis | Buah | 55000 | _
a. Bahan | 2 | M.0350 | Penampung air kapasitas 1000 Ltr stainless | Unit | 3800000 | _
a. Bahan | 2 | M.0351 | Penangkal Petir | Unit | 3100000 | _
a. Bahan | 2 | M.0352 | Penyambungan Alumunium foil | M' | 45540 | _
a. Bahan | 2 | M.0353 | Penyambungan Api Listrik 1300 VA | Unit | 2420000 | _
a. Bahan | 2 | M.0354 | Penyelesaian sumur (sampling test dan uji air di lab) | Unit | 1500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0355 | Pertalite | Liter | 8000 | _
a. Bahan | 2 | M.0356 | Pertamax | Liter | 9700 | _
a. Bahan | 2 | M.0357 | Pertamina Dex | Liter | 10750 | _
a. Bahan | 2 | M.0358 | Pintu Alumunium Kamar Mandi | Buah | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0359 | Pintu Fiber Kamar Mandi | Buah | 210000 | _
a. Bahan | 2 | M.0360 | Pintu Kaca 12 mm tempered frameless P1 Double | Unit | 12500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0361 | Pintu Kaca 12 mm tempered frameless P1 Single | Unit | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0362 | Pipa GIP diameter 0,50" (galvanis) 0,50" (galvanis) | Batang | 178000 | _
a. Bahan | 2 | M.0363 | Pipa GIP diameter 3/4"(galvanis) 0,75"(galvanis) | Batang | 212750 | _
a. Bahan | 2 | M.0364 | Pipa GIP diameter 1,00"(galvanis) 1,00"(galvanis) | Batang | 300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0365 | Pipa GIP diameter 1,25"(galvanis) 1,25"(galvanis) | Batang | 390000 | _
a. Bahan | 2 | M.0366 | Pipa GIP diameter 1,50"(galvanis) 1,50"(galvanis) | Batang | 540000 | _
a. Bahan | 2 | M.0367 | Pipa GIP diameter 2,00"(galvanis) 2,00"(galvanis) | Batang | 600000 | _
a. Bahan | 2 | M.0368 | Pipa GIP diameter 4,00"(galvanis) 4,00"(galvanis) | Batang | 1800000 | _
a. Bahan | 2 | M.0369 | Pipa GIP diameter 6,00"(galvanis) 6,00"(galvanis) | Batang | 2885000 | _
a. Bahan | 2 | M.0370 | Pipa hawa pada hydrant | Unit | 26000 | _
a. Bahan | 2 | M.0371 | Pipa PVC diameter 0,50" PVC AW 0,50" PVC AW | Batang | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0372 | Pipa PVC diameter 3/4" PVC AW 0,75" PVC AW | Batang | 33000 | _
a. Bahan | 2 | M.0373 | Pipa PVC diameter 1,00" PVC AW 1,00" PVC AW | Batang | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0374 | Pipa PVC diameter 1,25" PVC AW 1,25" PVC AW | Batang | 65000 | _
a. Bahan | 2 | M.0375 | Pipa PVC diameter 1,50" PVC AW 1,50" PVC AW | Batang | 74000 | _
a. Bahan | 2 | M.0376 | Pipa PVC diameter 2,00" PVC AW 2,00" PVC AW | Batang | 95000 | _
a. Bahan | 2 | M.0377 | Pipa PVC diameter 2,50" PVC AW 2,50" PVC AW | Batang | 139000 | _
a. Bahan | 2 | M.0378 | Pipa PVC diameter 3,00" PVC AW 3,00" PVC AW | Batang | 195000 | _
a. Bahan | 2 | M.0379 | Pipa PVC diameter 4,00" PVC AW 4,00" PVC AW | Batang | 295000 | _
a. Bahan | 2 | M.0380 | Pipa PVC diameter 6,00" PVC AW 6,00" PVC AW | Batang | 667000 | _
a. Bahan | 2 | M.0381 | Pipa PVC diameter 8,00" PVC AW 8,00" PVC AW | Batang | 1147000 | _
a. Bahan | 2 | M.0382 | Pipa PVC diameter 2" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 213950 | _
a. Bahan | 2 | M.0383 | Pipa PVC diameter 3" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 436260 | _
a. Bahan | 2 | M.0384 | Pipa PVC diameter 4" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 652300 | _
a. Bahan | 2 | M.0385 | Pipa PVC diameter 6" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 1375000 | _
a. Bahan | 2 | M.0386 | Pipa PVC diameter 8" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 2159300 | _
a. Bahan | 2 | M.0387 | Pipa PVC diameter 10" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 3368200 | _
a. Bahan | 2 | M.0388 | Pipa PVC diameter 12" PVC SNI, S, 10 RR | Batang | 6545000 | _
a. Bahan | 2 | M.0389 | Pipa PVC diameter 2" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 181830 | _
a. Bahan | 2 | M.0390 | Pipa PVC diameter 3" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 363220 | _
a. Bahan | 2 | M.0391 | Pipa PVC diameter 4" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 542080 | _
a. Bahan | 2 | M.0392 | Pipa PVC diameter 6" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 1131900 | _
a. Bahan | 2 | M.0393 | Pipa PVC diameter 8" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 1827100 | _
a. Bahan | 2 | M.0394 | Pipa PVC diameter 10" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 2768480 | _
a. Bahan | 2 | M.0395 | Pipa PVC diameter 12" PVC SNI, S, 12,5 RR | Batang | 4477000 | _
a. Bahan | 2 | M.0396 | Pipa PVC diameter 2" PVC SNI ( PIPA LIMBAH ) RR | Batang | 317834 | _
a. Bahan | 2 | M.0397 | Pipa PVC diameter 3" PVC SNI ( PIPA LIMBAH ) RR | Batang | 456247 | _
a. Bahan | 2 | M.0398 | Pipa PVC diameter 4" PVC SNI ( PIPA LIMBAH ) RR | Batang | 537812 | _
a. Bahan | 2 | M.0399 | Pipa PVC diameter 6" PVC SNI ( PIPA LIMBAH ) RR | Batang | 995082 | _
a. Bahan | 2 | M.0400 | Pipa PVC diameter 8" PVC SNI ( PIPA LIMBAH ) RR | Batang | 1526580 | _
a. Bahan | 2 | M.0401 | Plamir kayu / besi | Kg | 19500 | _
a. Bahan | 2 | M.0402 | Plamir Tembok | Kg | 22000 | _
a. Bahan | 2 | M.0403 | Plat 400 x 300/3 | Batang | 48400 | _
a. Bahan | 2 | M.0404 | Plat mur, Plong, baut / Begel U | Kg | 18150 | _
a. Bahan | 2 | M.0405 | Plint Granite 10x40 10x40 cm | Buah | 13000 | _
a. Bahan | 2 | M.0406 | Plint Keramik10x10 10x10 cm | Buah | 1500 | _
a. Bahan | 2 | M.0407 | Plint Keramik 10x20 10x20 cm | Buah | 1900 | _
a. Bahan | 2 | M.0408 | Plint Keramik 10x30 10x30 cm | Buah | 3600 | _
a. Bahan | 2 | M.0409 | Plint Marmer 10x30 10x30 cm | Buah | 18150 | _
a. Bahan | 2 | M.0410 | Plint Marmer 10x40 10x40 cm | Buah | 21700 | _
a. Bahan | 2 | M.0411 | Plitur Jadi | Liter | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0412 | Plywood (240x120x0,9) cm (240x120x0,9) cm | Lembar | 151250 | _
a. Bahan | 2 | M.0413 | Plywood (240x120x0,12) cm (240x120x0,12) cm | Lembar | 170000 | _
a. Bahan | 2 | M.0414 | Polycarbonate | Lembar | 1500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0415 | Pompa sentrifugal h40 Q=0,8 m3/h | Unit | 3600000 | _
a. Bahan | 2 | M.0416 | Pompa Submersible SP 1 HP H=40m, Q=3 m3/h Kualitas Baik | Unit | 10285000 | _
a. Bahan | 2 | M.0417 | Pompa Submersible SP 1 HP H=40m, Q=3 m3/h Kualitas Biasa | Unit | 8500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0418 | Pompa Submersible SP 3/4 HP H=40m, Q=2,4M3/h Kualitas baik | Unit | 9317000 | _
a. Bahan | 2 | M.0419 | Pompa Submersible SP 3/4 HP H=40m, Q=2,4M3/h Kualitas biasa | Unit | 5500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0420 | Pompa Tekan Kap. 150 Watt | Unit | 2000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0421 | Premium | Ltr | 6450 | _
a. Bahan | 2 | M.0422 | Rangka Baja Ringan 0,75 | M² | 190000 | _
a. Bahan | 2 | M.0423 | Rangka Baja Ringan 0,75 + Atap Berpasir | M² | 220000 | _
a. Bahan | 2 | M.0424 | Rangka Baja Ringan 0,75 + Atap Polos | M² | 210000 | _
a. Bahan | 2 | M.0425 | Rangka Baja Ringan 0,75 + Atap Spandek | M² | 225000 | _
a. Bahan | 2 | M.0426 | Rangka Jendela Aluminium | M' | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0427 | Rangka Pintu Aluminium | M' | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0428 | Rolling Door | M² | 500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0429 | Rolling Door Alumunium | M² | 550000 | _
a. Bahan | 2 | M.0430 | Roster | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0431 | Rumput Gajah mini | M² | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0432 | Rumput Golf | M² | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0433 | Sabun | Buah | 11000 | _
a. Bahan | 2 | M.0434 | Saklar Ganda | Buah | 37000 | _
a. Bahan | 2 | M.0435 | Saklar Triple kwalitas | Buah | 40000 | _
a. Bahan | 2 | M.0436 | Saklar tunggal | Buah | 18000 | _
a. Bahan | 2 | M.0437 | Sambungan /joint kabel submersible 3M" | unit | 325000 | _
a. Bahan | 2 | M.0438 | Seal tape | Buah | 4500 | _
a. Bahan | 2 | M.0439 | Sealant | Tube | 31500 | _
a. Bahan | 2 | M.0440 | Sekrup fisher | Buah | 500 | _
a. Bahan | 2 | M.0441 | Selinder Biasa | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0442 | Selinder Ex. Cisa tipe 08510 | Buah | 242000 | _
a. Bahan | 2 | M.0443 | Semen PC (50 Kg) | Zak | 64000 | _
a. Bahan | 2 | M.0444 | Semen Portland 50 | Kg | 64000 | _
a. Bahan | 2 | M.0445 | Semen Putih (50 Kg) | Zak | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0446 | Semen warna | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0447 | Seng Alumunium | M² | 58000 | _
a. Bahan | 2 | M.0448 | Seng Bubungan /Nok | M' | 26500 | _
a. Bahan | 2 | M.0449 | Seng Gelombang | Lembar | 45500 | _
a. Bahan | 2 | M.0450 | Seng Plat BJLS 20 | Lembar | 39000 | _
a. Bahan | 2 | M.0451 | Seng Plat BJLS 25 | Lembar | 56000 | _
a. Bahan | 2 | M.0452 | Seng Plat BJLS 30 | Lembar | 66000 | _
a. Bahan | 2 | M.0453 | Seng Plat BJLS Galvalum Tebal 100 | Lembar | 280000 | _
a. Bahan | 2 | M.0454 | Seng Plat BJLS Galvalum Tebal 40 | Lembar | 120000 | _
a. Bahan | 2 | M.0455 | Seng Plat BJLS Galvalum Tebal 60 | Lembar | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0456 | Seng Plat BJLS Galvalum Tebal 70 | Lembar | 200000 | _
a. Bahan | 2 | M.0457 | Seng Plat BJLS Galvalum Tebal 80 | Lembar | 227000 | _
a. Bahan | 2 | M.0458 | Seng Rata | Lembar | 37000 | _
a. Bahan | 2 | M.0459 | Septicktank dan Peresapan | Unit | 3725000 | _
a. Bahan | 2 | M.0460 | Sewa mesin las | jam | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0461 | Shower Set | Unit | 170000 | _
a. Bahan | 2 | M.0462 | Shower Spray | Unit | 80000 | _
a. Bahan | 2 | M.0463 | Sirtu | M³ | 195000 | _
a. Bahan | 2 | M.0464 | Slot Tanam | Buah | 150000 | _
a. Bahan | 2 | M.0465 | Sock 1/2" GIP | Buah | 4200 | _
a. Bahan | 2 | M.0466 | Sock 1/2" PVC | Buah | 3000 | _
a. Bahan | 2 | M.0467 | Sock 3/4" GIP | Buah | 6050 | _
a. Bahan | 2 | M.0468 | Sock 3/4" PVC | Buah | 3025 | _
a. Bahan | 2 | M.0469 | Sock 1" GIP | Buah | 14000 | _
a. Bahan | 2 | M.0470 | Sock 1" PVC | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0471 | Sock 2" GIP | Buah | 18150 | _
a. Bahan | 2 | M.0472 | Sock 2" PVC | Buah | 6000 | _
a. Bahan | 2 | M.0473 | Sock derat Luar 1/2" | Buah | 3000 | _
a. Bahan | 2 | M.0474 | Sock derat Luar 3/4" | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0475 | Sock derat Luar 1" | Buah | 5500 | _
a. Bahan | 2 | M.0476 | Sock derat Luar 1 1/4" | Buah | 6000 | _
a. Bahan | 2 | M.0477 | Sock derat Luar 2" | Buah | 9650 | _
a. Bahan | 2 | M.0478 | Socket galvanis dia 1 1/2" | Buah | 16500 | _
a. Bahan | 2 | M.0479 | Soda api | Kg | 30250 | _
a. Bahan | 2 | M.0480 | Solar Non subsidi | Liter | 8250 | _
a. Bahan | 2 | M.0481 | Solar subsidi | Liter | 5150 | _
a. Bahan | 2 | M.0482 | Spandek 0,25 | M² | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0483 | Spandek 0,3 | M² | 58500 | _
a. Bahan | 2 | M.0484 | Spandek 0,35 | M² | 67000 | _
a. Bahan | 2 | M.0485 | Spandek 0,4 | M² | 75000 | _
a. Bahan | 2 | M.0486 | Spandek Pasir 0,25 SNI | M² | 78500 | _
a. Bahan | 2 | M.0487 | Spandek Pasir 0,30 SNI | M² | 87500 | _
a. Bahan | 2 | M.0488 | Spandek Pasir 0,40 SNI | M² | 108500 | _
a. Bahan | 2 | M.0489 | Stainless Gerbang Bulat | M² | 1500000 | _
a. Bahan | 2 | M.0490 | Stainless Hollow Gerbang | M² | 1600000 | _
a. Bahan | 2 | M.0491 | Stainless Hollow Pagar | M² | 1300000 | _
a. Bahan | 2 | M.0492 | Stainless Pagar Bulat | M² | 1000000 | _
a. Bahan | 2 | M.0493 | Stop kontak | Buah | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0494 | Stop Kran 3/4" | Buah | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0495 | Stop Kran 1" | Buah | 27000 | _
a. Bahan | 2 | M.0496 | Stop Kran 11/4" | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0497 | Stop Kran 2" | Buah | 70000 | _
a. Bahan | 2 | M.0498 | Stop Kran 3" | Buah | 137500 | _
a. Bahan | 2 | M.0499 | Stop Kran 1/2" | Buah | 20000 | _
a. Bahan | 2 | M.0500 | Talang Fiber | M' | 30000 | _
a. Bahan | 2 | M.0501 | Talang karpet | M' | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0502 | Tali Ijuk | Kg | 16000 | _
a. Bahan | 2 | M.0503 | Tambang Plastik 8 mm | M' | 4500 | _
a. Bahan | 2 | M.0504 | Tarikan Jendela | Buah | 31625 | _
a. Bahan | 2 | M.0505 | Teakwood (240 x 120 x 0,3) cm (240 x 120 x 0,3) cm | Lembar | 120000 | _
a. Bahan | 2 | M.0506 | TEE 1/2" GIP | Buah | 7250 | _
a. Bahan | 2 | M.0507 | TEE 1/2" PVC | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0508 | TEE 3/4" GIP | Buah | 9075 | _
a. Bahan | 2 | M.0509 | TEE 3/4" PVC | Buah | 5000 | _
a. Bahan | 2 | M.0510 | TEE 1" GIP | Buah | 12100 | _
a. Bahan | 2 | M.0511 | TEE 1" PVC | Buah | 6000 | _
a. Bahan | 2 | M.0512 | TEE 2" GIP | Buah | 33275 | _
a. Bahan | 2 | M.0513 | TEE 2" PVC | Buah | 18000 | _
a. Bahan | 2 | M.0514 | TEE GIP 1,5" | Buah | 55000 | _
a. Bahan | 2 | M.0515 | TEE Over 2" ke 1" PVC | Buah | 32000 | _
a. Bahan | 2 | M.0516 | TEE Over 3" ke 2" PVC | Buah | 15125 | _
a. Bahan | 2 | M.0517 | Tempat Sabun Keramik | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0518 | Tepung Gypsum/kornis | Kg | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0519 | Ter / Residu | Kg | 25000 | _
a. Bahan | 2 | M.0520 | Thinner | Ltr | 28000 | _
a. Bahan | 2 | M.0521 | Timbunan Pilihan | M³ | 85000 | _
a. Bahan | 2 | M.0522 | Timbunan Tanah | M³ | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0523 | Tower air kapasitas 1000 Ltr fiber | Unit | 1950000 | _
a. Bahan | 2 | M.0524 | Tower air kapasitas 500 Ltr fiber | Unit | 1200000 | _
a. Bahan | 2 | M.0525 | Tralis Besi | M² | 400000 | _
a. Bahan | 2 | M.0526 | Triplek (240x120x0,3) cm | Lembar | 57000 | _
a. Bahan | 2 | M.0527 | Triplek (240x120x0,4) cm | Lembar | 70000 | _
a. Bahan | 2 | M.0528 | Triplek (240x120x0,5) cm | Lembar | 82000 | _
a. Bahan | 2 | M.0529 | Triplek (240x120x0,9) cm | Lembar | 140000 | _
a. Bahan | 2 | M.0530 | Triplek /plywood (240x120x0,3) cm | Lembar | 104000 | _
a. Bahan | 2 | M.0531 | Ubin Granito 30x30 cm | Buah | 38500 | _
a. Bahan | 2 | M.0532 | U-ditch K 275 39x39x120 | Buah | 750000 | _
a. Bahan | 2 | M.0533 | U-ditch K 275 Precast 60x60x120 | Buah | 1715000 | _
a. Bahan | 2 | M.0534 | U-ditch K 275 Precast 80x80x120 | Buah | 2245000 | _
a. Bahan | 2 | M.0535 | U-ditch K 275 Precast 100x100x120 | Buah | 3120000 | _
a. Bahan | 2 | M.0536 | Urinoir | Buah | 950000 | _
a. Bahan | 2 | M.0537 | Wall flashing | M' | 39600 | _
a. Bahan | 2 | M.0538 | Wallpaper | Roll | 250000 | _
a. Bahan | 2 | M.0539 | Water drain + assesories | Set | 18975 | _
a. Bahan | 2 | M.0540 | Watter Moor 11/2" | Buah | 50000 | _
a. Bahan | 2 | M.0541 | Watter Moor 11/4" | Buah | 58000 | _
a. Bahan | 2 | M.0542 | Westafel Porselen | Buah | 850000 | _
a. Bahan | 2 | M.0543 | Wood filler | Ltr | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0544 | Wallpaper | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0545 | Baja ringan canal C75 | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0546 | Baja ringan cannal C75 | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0547 | Reng Baja Ringan | M' | 7500 | _
a. Bahan | 2 | M.0548 | Kawat Jaring | Lembar | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0549 | Pagar Panel Beton (Tiang/ Kolom) K 225 | Batang | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0550 | Kapur padam | M3 | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0551 | Ijuk | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0552 | Strorox - 100 | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0553 | Waterstop lebar 150 mm | M' | 60000 | _
a. Bahan | 2 | M.0554 | Waterstop lebar 200 mm | M' | 80000 | _
a. Bahan | 2 | M.0555 | Waterstop lebar 230 mm - 320 mm | M' | 110000 | _
a. Bahan | 2 | M.0556 | Formite/penjaga jarak begisting | Buah | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0557 | Phenol film 12 mm | Lembar | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0558 | Sewa Crane | Unit hari | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0559 | Sewa pipe Support | Unit hari | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0560 | Semen Grout | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0561 | Besi Scuare Tube | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0562 | Kabel Listrik NYM 2 x 1,5 mm | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0563 | Sunscreen allumunium | m2 | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0564 | Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | m2 | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0565 | Profil kaca | M' | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0566 | Hollow Block 20 | Buah | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0567 | Besi angkur diameter 8 mm | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0568 | Hollow Block 15 | Buah | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0569 | Hollow Block 10 | Buah | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0570 | Bata ringan tebal 7,5 cm | m3 | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0571 | Mortar siap pakai | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0572 | Bata ringan tebal 10 cm | m3 | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0573 | Batu Granito | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0574 | Batu Traso | Kg | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0575 | Pipa listrik 5/8" | Btg | 45000 | _
a. Bahan | 2 | M.0576 | T Dus | Buah | 3000 | _
a. Bahan | 2 | M.0577 | L Bow | Buah | 3000 | _
a. Bahan | 2 | M.0578 | Las Dop | Buah | 500 | _
a. Bahan | 2 | M.0579 | Klem | Buah | 500 | _
a. Bahan | 2 | M.0580 | Mongkok | Buah | 4000 | _
a. Bahan | 2 | M.0581 | Fitting | Buah | 6000 | _
a. Bahan | 2 | M.0582 | Akustik Galaxy 60 x 120 cm, tebal 14 mm | Lembar | 65000 | _
a. Bahan | 2 | M.0583 | Profil Alluminium " T " | M' | 17000 | _
a. Bahan | 2 | M.0584 | Kawat diameter 4 mm | Kg | 13750 | _
a. Bahan | 2 | M.0585 | Ramset | Buah | 7500 | _
a. Bahan | 2 | M.0586 | List Plafond Profil 4 cm | M' | 3250 | _
a. Bahan | 2 | M.0587 | Paku Pancing 60 x 230 | kg | 35000 | _
a. Bahan | 2 | M.0588 | Paku Skrup | Buah | 0 | _
a. Bahan | 2 | M.0589 | Kawat Las/ Electroda | Kg | 33000 | _
a. Bahan | 2 | M.0590 | Concrete Mixer / Molen | sewa/hari | 0 | _
d. Lain-lain | 4 | XM.015 | Perlengkapan Kloset Duduk / Monoblok | ls | 1400000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.015B | Perlengkapan Urinoir | Ls | 400000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.015C | Perlengkapan Wastafel | Ls | 475000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.015D | Perlengkapan Bak Fiberglass | Ls | 175000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.015E | Perlengkapan Bath Tube | Ls | 3861000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.015D.1 | Perlengkapan Bak Fiberglass 2 | Ls | 796000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016 | Perlengkapan Pipa Galvanis 1/2" med. B | Ls | 17500 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016A | Perlengkapan Pipa Galvanis 3/4" med. B | Ls | 23500 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016B | Perlengkapan Pipa Galvanis 1" med. B | Ls | 30500 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016C | Perlengkapan Pipa Galvanis 1 1/2" med. B | Ls | 43000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016E | Perlengkapan Pipa Galvanis 3" med. B | Ls | 96500 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016F | Perlengkapan Pipa Galvanis 4" med. B | Ls | 130500 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016D | Perlengkapan Pipa Galvanis 2" med. B | Ls | 54000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016G | Perlengkapan Pipa PVC 1/2" type AW | Ls | 4000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016H | Perlengkapan Pipa PVC 3/4" type AW | Ls | 5450 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016I | Perlengkapan Pipa PVC 1" type AW | Ls | 7000 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016J | Perlengkapan Pipa PVC 1 1/2" type AW | Ls | 10800 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016K | Perlengkapan Pipa PVC 2" type AW | Ls | 13850 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016L | Perlengkapan Pipa PVC 3" type AW | Ls | 27250 | 2022-09-10
d. Lain-lain | 4 | XM.016M | Perlengkapan Pipa PVC 4" type AW | Ls | 45000 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.01 | Asphalt Mixing Plant | Jam | 3086730 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.02 | Asphalt Finisher | Jam | 380393 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.03 | Asphalt Sprayer | Jam | 47048 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.04 | Buldozer 100 - 150 HP | Jam | 334775 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.05 | Compresor 4000 - 6500 L\M | Jam | 126595 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.06 | Concrete Mixer 0,125 M3 | Jam | 27217 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.07 | Crane 10 - 15 Ton | Jam | 286558 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.08 | Stone Cruisher | Jam | 419775 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.09 | Motor Grader > 100 HP | Jam | 271764 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.10 | Excavator 80 - 140 HP | Jam | 247489 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.11 | Track Loader 75 - 100 HP | Jam | 281650 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.12 | Wheel Loader 1,0 - 1,6 m3 | Jam | 274051 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.13 | Three Wheel Roller 6 - 8 T | Jam | 197389 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.14 | Tandem Roller 6 - 8 Ton | Jam | 203845 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.15 | Pneumatic. Tired Roller | Jam | 501191 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.16 | Vibratory Roller 5 - 8 Ton | Jam | 284984 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.17 | Pedestrian Roller | Jam | 25103 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.18 | Water Tank Truck 2000-4500 L | Jam | 146845 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.19 | Dump Truck 3 - 4 M3 | Jam | 157544 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.20 | Dump Truck | Jam | 194805 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.21 | Flat Bad Truck 3 - 4M3 | Jam | 153585 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.22 | Generator Set | Jam | 205842 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.23 | Jack Hammer | Jam | 47346 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.24 | Concrete Vibrator | Jam | 16143 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.25 | Stamper | Jam | 13872 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.26 | Water Pump 70 - 100 mm | Jam | 12917 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.27 | Concrete Paver | Jam | 50000 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.28 | Concrete Cutting Machine | Jam | 65000 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.29 | Pile Hammer | Jam | 50000 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.30 | Mesin Las | Jam | 60000 | 2022-09-10
c. Alat Bantu | 3 | E.31 | Sewa Mesin Poles | Hr | 50000 | 2022-09-10